Program funkcjonalno-użytkowy

„Projekt rewitalizacji dziedzińca głównego założenia parkowo-dworskiego w Żelazkowie”

Inwestor:       Gmina Żelazków

Żelazków 138

62-817 Żelazków

Obiekt:          Dziedziniec główny - część założenia parkowo-dworskiego w Żelazkowie

Adres:              Żelazków 138

62-817 Żelazków

Działka nr 442/13

Jednostka ewidencyjna :	 300711_2 ŻELAZKÓW

Obręb :	0025 ŻELAZKÓW

Opracowali: mgr inż. Ryszard Laleko

mgr inż. Małgorzata Hofman

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45113000-2 - Roboty na placu budowy,

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz

45212120-3 – Roboty budowlane w zakresie parków

45233251-3 – Wymiana nawierzchni

45232452-5 - Roboty odwadniające,

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego 71420000-8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

Spis treści

1.	Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	4

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.1.1.	Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia	4

1.1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.1.3.	Uwarunkowania konserwatorskie	5

1.1.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	5

1.1.5.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	6

1.1.5.1.	Szata roślinna	6

1.2.	Opis wymagań zamówienia	6

1.2.1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	6

1.2.1.1.	Szata roślinna	6

1.2.2.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości ST	6

2.	Część informacyjna	6

2.1.	Informacje ogólne	6

3.	Dokumentacja fotograficzna	8

Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202, poz 2072, z późn. zm.)

Program funkcjonalno-użytkowy ma na celu wskazanie kierunku kontynuacji rewitalizacji Parku w Żelazkowie oraz umożliwienie sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rewaloryzacji dziedzińca honorowego, będącego częścią założenia parkowo-dworskiego w Żelazkowie. Elementami opracowania projektowego powinny być:

- prace pielęgnacyjne i wycinka drzew;

- rekultywacja trawnika;

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia

Program określa następujący zakres robót z elementami:

Szata roślinna:

- wycinka drzew z karczowaniem pni; usunięcie i utylizacja pni;

- pielęgnacja drzew;

- niwelacja terenu;

- zieleń i nasadzenia uzupełniające nawiązujące do istniejącej szaty roślinnej;

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Miejscowość Żelazków, położona na północny-wschód od Kalisza, jest jednocześnie siedzibą gminy. Urząd Gminy zlokalizowany jest w dworku, będącym częścią zabytkowego założenia parkowo-dworskiego.

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki dotyczące Żelazkowa pojawiły się w dokumencie z 1348r. Miejscowość stanowiła wówczas własność kaliskiego mieszczanina - Martinus de Zelaskowo. Przez lata zmieniający się właściciele nie przyniosły większych zmian, aż do  momentu odziedziczenia włości przez Kajetana Radolińskiego ok. 1751 roku. W 3. ćw. XVIII w. dla Radolińskiego  wzniesiono dwór, który następnie przebudowano w latach 1796-1798, z polecenia jego syna - Piotra Radolińskiego i znacznie rozbudowano zespół dworski.

Zespół dworski składał się z dworu z dziedzińcem, parku, dwóch podwórzy gospodarczych z budynkami folwarcznymi oraz kolonii mieszkalnej.

We wschodniej części parku, przy drodze Goliszew-Biernatki, powstały brama, ozdobiona figurami ptaków oraz metalowe ogrodzenie z boniowanymi słupami, zwieńczonymi kulami. Oś założenia, prowadząca od bramy wjazdowej do gazonu usytuowanego przed wejściem do dworu, stanowiła droga wjazdowa, która została wyasfaltowana w latach 70. XX wieku. Wprowadzono również wtedy żywopłot z ligustru, po obu stronach drogi dojazdowej, dodatkowo wzmacniający oś założenia.

Stan obecny

Powierzchnia założenia dworsko-parkowego w dniu dzisiejszym wynosi ok. 3,5ha.

Do dnia dzisiejszego, z pierwotnego geometrycznego układu parku zachowała się praktycznie w całości tylko aleja kasztanowa, znajdująca się w północnej części parku.

Pomiędzy kasztanowcami biegnie nieutwardzona droga, rzadko użytkowana. W części alei, znajdującej się w pobliżu dworu, znajdują się ławki, kosze na śmieci i latarnie.

Druga aleja, uprzednio kasztanowa, a później zastąpiona lipami, jest mało wyraźna i brak jej ciągłości.

Trzecia oś układu geometrycznego, biegnąca przez dziedziniec honorowy, wprowadzona nieco później, pozostała niezmieniona od końca XX wieku. Żywopłot z ligustru jest regularnie pielęgnowany. Gazon, znajdujący się przed wejściem do dworu natomiast, obsadzony jest naokoło lawendą wąskolistną (Lavendula angustifolia), a sezonowo - kwitnącą roślinnością jednoroczną.

W części zachodniej parku, poza aleją kasztanową, wyraźnie widać charakter krajobrazowy założenia. Sztuczne podziały i kształty, zastąpione zostały przez naturalne formy przyrodnicze i dodatkowo wzbogacone o wiekowe już solitery, wśród których są dęby (Quercus sp.),  jesiony (Fraxinus sp.) oraz klony (Acer sp.).

Stan ogólny zadrzewień na terenie dziedzińca jest zły. Większość roślin wymaga poważnych zabiegów sanitarnych, a wybrane, ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, winny zostać usunięte.

Uwarunkowania konserwatorskie

Dziedziniec, będący częścią zabytkowego założenia dworskiego w Żelazkowie, jest objęty ochroną konserwatorską.

W przypadku odsłonięcia lub znalezienia nieznanych historycznych elementów architektonicznych lub odkrycia przedmiotów zabytkowych, mogących stanowić znalezisko archeologiczne, należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Kaliszu. Po odkryciu, należy wstrzymać wszystkie roboty budowlane na danym terenie.

Wszelkie prace odbywać się powinny po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Historia parku i całego założenia dworskiego sugeruje jeden kierunek rewitalizacji - przywrócenie i podkreślenie charakteru reprezentacyjnego dziedzińca.

Opracowanie projektu rewitalizacji powinno uwzględniać:

- charakter zabytkowy założenia;

- dostosowanie parku i obiektów w nim zlokalizowanych do wymagań konserwatorskich (uwzględnienie odkryć archeologicznych i konserwatorskich);

- pierwotny charakter założenia, z jednoczesnym poszanowaniem dla starodrzewu.

Najważniejsze założenia rewitalizacji dziedzińca (załącznik nr 1)

- wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni, w tym założenie wiązań na starodrzewie;

- uzupełnienie nasadzeń;

- rekultywacja trawnika.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Szata roślinna

W związku z objęciem przez ochronę konserwatorską całego założenia dworsko-pałacowego, niezbędnym jest wykonanie inwentaryzacji terenu (załącznik nr 2), wraz z oceną stanu zdrowotności drzew i ich analizy wiekowej. Następnie przeprowadzenie rewaloryzacji oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Rewaloryzacja zieleni:

- Zachowanie starodrzewu, który jest w dobrej kondycji;

- Usunięcie chorych i obumarłych drzew oraz tych o niskiej wartości przyrodniczej;

- Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne dla pozostałych okazów starodrzewu oraz dla innego drzewostanu, w tym instalacja wiązań;

- Selektywna wycinka samosiewów drzew i krzewów;

- Rekultywacja trawnika

- Wycinka drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników założenia.

Nowe nasadzenia:

- Posadzenie drzew alejowych;

- Wykonanie nasadzeń krzewów kwitnących.

Opis wymagań zamówienia

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

      - Szata roślinna

Wymagania zamawiającego odnośnie zieleni parkowej dotyczą :

- Konserwacji założeń parkowych;

- Poszanowania zachowanego starodrzewu, grup krzewów;

- Selektywna wycinka samosiewów, roślinności drzewiastej i krzewiastej;

- Programu prac pielęgnacyjno-sanitarnych i porządkowych zieleni.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości ST

Projektant opracuje Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - odpowiednio dla projektu rewitalizacji parku.

Wykonanie robót powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami polskiego prawa.

Część informacyjna

Informacje ogólne

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działek w obrębie Żelazków o nr ewid. 442/12  oraz że posiada dokumenty potwierdzające to prawo.

Działka nr 442/12 jest własnością Gminy Żelazków.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

- ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229, z późn. zmianami);

- ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568);

- innych ustaw i rozporządzeń,

- Polskich Norm,

- zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W ramach prac projektowych należy przeprowadzić badania podłoży gruntowych w miejscach posadowienia poszczególnych obiektów oraz uzyskać wszystkie warunki techniczne wykonania przyłączeń do sieci miejskich, a także uzgodnienia opracowanych projektów w ramach wymaganych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie.

Dokumentacja fotograficzna

Widok na oś centralną.

Widok na gazon usytuowany na osi centralnej.

Kasztanowiec, w bardzo złym stanie fitosanitarnym. Jedno z najstarszych drzew we wschodniej części założenia.

Wierzba płacząca

Widok na oficynę.                                                          Dąb bezszypułkowy na tle oficyny.

Widok na samosiew jesionu wyniosłego, niszczącego ogrodzenie.

Wierzba mandżurska wzdłuż żywopłotu z ligustru.

Miejsce planowanego obniżenia terenu obniżenia terenu.

Żywopłot z ligustru prowadzący do oficyny.